技术要求：

1 、软质快速卷帘门

2 、人员开启方式：人脸识别

3 、左侧卷帘门预留A G V 通信端口

4 、颜色：蓝色

二楼左

三楼左

四楼左

5 、数量：6

左侧门洞和门框尺寸

E

380 390 385 120 110 90

二楼右

三楼右

四楼右

D

4700 4680 4700 3700 3670 2630

C

160 160 85 1420 1420 2460

B

2750 2750 2760 2750 2750 2760

A

490 490 490 800 800 800

二楼左 三楼左 四楼左 二楼右 三楼右 四楼右

浙江中捷缝纫科技有限公司

右侧门洞和门框尺寸